Объявление о проведении закупок насосов

для Зерендинского филиала ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

способом запроса ценовых предложений.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз - Сервис», расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Республики, 32. Департамент развития казахстанского содержания и закупок ТОО «КазМунайГаз-Сервис», расположенный по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Республики, 32, объявляет о проведении закупок насосов для Зерендинского филиала ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом запроса ценовых предложений.

Краткая характеристика и объем закупаемых товаров:

| № | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос | циркуляционные и сетевые ТОР-S 50-10, Q=17,0 m3/h. H =5,7 m | Штука | 2 |
|  | Насос | циркуляционные и сетевые ТОР-S 30-10, Q = 6,0 m3/h, H = 7,4 m | Штука | 1 |
|  | Насос глубинный | глубинный, подача, м3/ч-6.5, напор-120м, длина, 1860мм, диаметр-120мм, N-4 кВт, потребление ток-12А, Масса -67кг. | Штука | 1 |

Сумма выделенная для закупок – 611 607 тенге без учета НДС.

Срок поставки товара – с момента заключения договора о закупках до 30 ноября 2011 года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения своих обязательств.

Место поставки товаров – Республика Казахстан, Акмолинская область, п. Зеренда, ОК «Сункар».

Порядок и условия оплаты: Заказчик осуществляет оплату Поставщику за поставленный Товар в 2 этапа:

- 1 этап- предоплата за Товар в размере 30% от Общей стоимости Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления Поставщиком счета на оплату;

- 2 этап- оставшиеся 70% от Общей стоимости Договора оплачивается Заказчиком в течение 5 (пять) банковских дней после подписания Акта приема-передачи Товара и предоставления Поставщиком счета-фактуры.

Ценовые предложения должны быть предоставлены с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара.

Запечатанные в конверты ценовые предложения представляются в срок с                 19 октября 2011 года до 10-00 часов 26 октября 2011 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Республики, 32, каб. 504. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11-00 часов 26 октября 2011 года по следующему адресу: г.Астана, пр. Республики, 32,  каб. 504.

Срок подписания договора о закупках товара: в течение 5 рабочих дней со дня представления ТОО «КазМунайГаз-Сервис» подписанного проекта договора о закупках товаров.

Приложение: проект договора о закупках товаров.