Приложение №1

Техническая спецификация

| № | Наименование работ | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по дополнительной остановки лифта на отметке -3,600 в зоне VIP паркинга на объекте «Изумрудный квартал», блок Б. | Работы по установке оборудования дополнительной остановки лифта выполняются на лифте, установленном на объекте: административное здание «Изумрудный квартал» блок Б. Модель лифта Ds4-PA21(1600)-2S180, 45/45. Заводской номер лифта 2009ВЕ 1898Е09 №15. Грузоподъемность 1600 кг. Количество остановок 45/45, с учетом установки дополнительной остановки на лифт, количество остановок составит 46/46. Скорость лифта – 3 м/с. Работы по установке оборудования согласно перечня оборудования дополнительной остановки для одного лифта подразумевает выполнение качественных технических мероприятий и работ. Квалификационные требования: Инженерный состав, имеющий высшее техническое образование по соответствующей специальности и опыт работы свыше 3-х лет, имеющий средне-специальное образование, с опытом работы более 5 лет в данной отрасли и сдавшие квалификационный экзамен в органах по ЧС РК. Рабочий состав, имеющий средне-специальное образование, с опытом работы более 1 года в данной отрасли, имеющий среднее образование с опытом работы более 3 года в данной отрасли. |
| 2 | Этап работы и срок | Срок выполнения до 28 февраля 2012 года. |

Перечень №1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель шахтный 0,75*30С+2*1С | м | 187 |  |  |
| 2 | Комплектация кабеля 0,75*30С+2*1С | комплект | 1 |  |  |
| 3 | Кабель конечного датчика | шт | 1 |  |  |
| 4 | Кабель 0,75*7С+2*1С оборудования | м | 187 |  |  |
| 5 | Кабель шахтный 0,75*18С+2*1С | м | 187 |  |  |
| 6 | Цифровой кабель основной | шт | 1 |  |  |
| 7 | Обрамление ДШ | шт | 1 |  |  |
| 8 | Порог ДШ | шт | 1 |  |  |
| 9 | Крепление порога | шт | 1 |  |  |
| 10 | Механизм шахтной двери | шт | 1 |  |  |
| 11 | Створки двери шахтные | шт | 1 |  |  |
| 12 | Пост вызывной двухкнопочный | шт | 1 |  |  |
| 13 | Удаленная станция | шт | 1 |  |  |
| 14 | Пост приказов на 46 остановок | шт | 1 |  |  |