Техническая спецификация закупаемых услуг

Техническая спецификация оборудования регулирования и учета тепла по объектам:

Объект: Административное здание АО НК «КазМунайГаз», расположенное   в г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 (Блок «А»)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы АСРТ (автоматическая система регулирования температуры) |
| 1 | Регулятор перепада давления | шт. | 1 |
| 2 | Регулятор давления | шт. | 1 |
| 3 | Регулятор температуры прямого действия | шт. | 1 |
| 4 | Регулятор температуры с электроприводом | шт. | 1 |
| 5 | Регулирующий клапан с электроприводом | шт. | 1 |
| 6 | Электронный регулятор ECL Comfort 200 | шт. | 1 |
| 7 | Электронный регулятор ECL Comfort 300 | шт. | 1 |
| 8 | Циркуляционный насос (группа) | шт. | 1 |
| 9 | Насосная станция хозпитьевого водоснабжения | шт. | 1 |
| 10 | Насосная станция горячего водоснабжения | шт. | 1 |
| 11 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1 |
| 12 | Насосная станция подпитки | шт. | 1 |
| 13 | Электропривод | шт. | 1 |
| 14 | Регулятор давления «после себя» | шт. | 1 |
| 15 | Электронно-погодный компенсатор | шт. | 1 |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |
| 17 | Датчик температуры поверхностный | шт. | 2 |
| 18 | Клапан предохранительный | шт. | 1 |
| 19 | Седельный регулирующий клапан | шт. | 1 |
| 20 | Редукционный электропривод | шт. | 2 |
| УСПД (устройство сбора и передачи данных) |
| 1 | Мобильная связь Wireless СОМ | шт. | 1 |
| 2 | Антена | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф управления | шт. | 1 |
| СТУ (система теплового учета) |
| 1 | Тепловычислитель типа ВКТ - 7 | шт. | 1 |
| 2 | Элемент питания тепловычислителя |  |  |
| 3 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду = 50 | шт. | 2 |
| 4 | Блок питания | шт. | 2 |
| 5 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 6 | Кран шаровый под приварку Ду = 100мм | шт. | 2 |
| 7 | Кран шаровый под приварку Ду = 50мм | шт. | 2 |
| 8 | Фильтр сетчатый тонкой очистки Ду = 80мм | шт. | 2 |

Объект: Административное здание АО НК «КазМунайГаз», расположенное   в г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 (Блок «Б»)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы АСРТ (автоматическая система регулирования температуры) |
| 1 | Регулятор перепада давления | шт. | 1 |
| 2 | Регулятор давления | шт. | 1 |
| 3 | Регулятор температуры прямого действия | шт. | 1 |
| 4 | Регулятор температуры с электроприводом | шт. | 1 |
| 5 | Регулирующий клапан с электроприводом | шт. | 1 |
| 6 | Электронный регулятор ECL Comfort 200 | шт. | 1 |
| 7 | Электронный регулятор ECL Comfort 300 | шт. | 1 |
| 8 | Циркуляционный насос (группа) | шт. | 1 |
| 9 | Насосная станция хозпитьевого водоснабжения | шт. | 1 |
| 10 | Насосная станция горячего водоснабжения | шт. | 1 |
| 11 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1 |
| 12 | Насосная станция подпитки | шт. | 1 |
| 13 | Электропривод | шт. | 1 |
| 14 | Регулятор давления «после себя» | шт. | 1 |
| 15 | Электронно-погодный компенсатор | шт. | 1 |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |
| 17 | Датчик температуры поверхностный | шт. | 2 |
| 18 | Клапан предохранительный | шт. | 1 |
| 19 | Седельный регулирующий клапан | шт. | 1 |
| 20 | Редукционный электропривод | шт. | 2 |
| УСПД (устройство сбора и передачи данных) |
| 1 | Мобильная связь Wireless СОМ | шт. | 1 |
| 2 | Антена | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф управления | шт. | 1 |
| СТУ (система теплового учета) |
| 1 | Тепловычислитель типа multical | шт. | 1 |
| 2 | Элементы питания тепловычислителя | шт. | 2 |
| 3 | Расходомер ультразвуковой УЗР Ду = 100 | шт. | 2 |
| 4 | Элементы питания | шт. | 2 |
| 5 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 6 | Кран шаровый под приварку Ду = 100мм | шт. | 4 |
| 7 | Фильтр сетчатый тонкой очистки Ду = 100мм | шт. | 2 |

Объект: Офисные помещения, расположенные на первом  этаже ЖК "Нурлы расположенное   в г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы АСРТ (автоматическая система регулирования температуры) |
| 1 | Регулятор перепада давления | шт. | 1 |
| 2 | Регулятор давления | шт. | 1 |
| 3 | Регулятор температуры прямого действия | шт. | 1 |
| 4 | Регулятор температуры с электроприводом | шт. | 1 |
| 5 | Регулирующий клапан с электроприводом | шт. | 1 |
| 6 | Электронный регулятор ECL Comfort 200 | шт. | 1 |
| 7 | Электронный регулятор ECL Comfort 300 | шт. | 1 |
| 8 | Циркуляционный насос (группа) | шт. | 1 |
| 9 | Насосная станция хозпитьевого водоснабжения | шт. | 1 |
| 10 | Насосная станция горячего водоснабжения | шт. | 1 |
| 11 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1 |
| 12 | Насосная станция подпитки | шт. | 1 |
| 13 | Электропривод | шт. | 1 |
| 14 | Регулятор давления «после себя» | шт. | 1 |
| 15 | Электронно-погодный компенсатор | шт. | 1 |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |
| 17 | Датчик температуры поверхностный | шт. | 2 |
| 18 | Клапан предохранительный | шт. | 1 |
| 19 | Седельный регулирующий клапан | шт. | 1 |
| 20 | Редукционный электропривод | шт. | 2 |
| УСПД (устройство сбора и передачи данных) |
| 1 | Мобильная связь Wireless СОМ | шт. | 1 |
| 2 | Антенна | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф управления | шт. | 1 |
| СТУ (система теплового учета) |
| 1 | Тепловычислитель типа ВКТ - 7 | шт. | 1 |
| 2 | Элементы питания тепловычислителя | шт. | 2 |
| 3 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду = 50 | шт. | 2 |
| 4 | Блок питания | шт. | 2 |
| 5 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 6 | Кран шаровый под приварку Ду = 100мм | шт. | 2 |
| 7 | Кран шаровый под приварку Ду = 50мм | шт. | 2 |
| 8 | Фильтр сетчатый тонкой очистки Ду = 80мм | шт. | 2 |

Объект: Административное здание ТОО «КазМунайГаз-Сервис», расположенное   в г.Астана, ул. Ауэзова, 18

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| УСПД (устройство сбора и передачи данных) |
| 1 | Мобильная связь Wireless СОМ | шт. | 1 |
| 2 | Антена | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф управления | шт. | 1 |
| СТУ (система теплового учета) |
| 1 | Тепловычислитель типа multical | шт. | 1 |
| 2 | Элементы питания тепловычислителя |  |  |
| 3 | Расходомер ультразвуковой УЗР Ду=20мм | шт. | 1 |
| 4 | Элементы питания | шт. | 2 |
| 5 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 6 | Кран шаровый под приварку Ду=20мм | шт. | 4 |
| 7 | Фильтр сетчатый тонкой очистки Ду=20мм | шт. | 2 |

Объект: Административное здание «Изумрудный квартал», блок Б расположенное   в г.Астана, район Есиль, ул.Конаева д. 8

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы АСРТ (автоматическая система регулирования температуры) |
| 1 | Регулятор перепада давления | шт. | 1 |
| 2 | Регулятор давления | шт. | 1 |
| 3 | Регулятор температуры прямого действия | шт. | 1 |
| 4 | Регулятор температуры с электроприводом | шт. | 1 |
| 5 | Регулирующий клапан с электроприводом | шт. | 1 |
| 6 | Электронный регулятор ECL Comfort 200 | шт. | 1 |
| 7 | Электронный регулятор ECL Comfort 300 | шт. | 1 |
| 8 | Циркуляционный насос (группа) | шт. | 1 |
| 9 | Насосная станция хозпитьевого водоснабжения | шт. | 1 |
| 10 | Насосная станция горячего водоснабжения | шт. | 1 |
| 11 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1 |
| 12 | Насосная станция подпитки | шт. | 1 |
| 13 | Электропривод | шт. | 1 |
| 14 | Регулятор давления «после себя» | шт. | 1 |
| 15 | Электронно-погодный компенсатор | шт. | 1 |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |
| 17 | Датчик температуры поверхностный | шт. | 2 |
| 18 | Клапан предохранительный | шт. | 1 |
| 19 | Седельный регулирующий клапан | шт. | 1 |
| 20 | Редукционный электропривод | шт. | 2 |
| УСПД (устройство сбора и передачи данных) |
| 1 | Мобильная связь Wireless СОМ | шт. | 1 |
| 2 | Антена | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф управления | шт. | 1 |
| СТУ (система теплового учета) |
| 1 | Тепловычислитель типа ВКТ - 7 | шт. | 1 |
| 2 | Элементы питания тепловычислителя | шт. | 2 |
| 3 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду = 100 | шт. | 2 |
| 4 | Блок питания | шт. | 2 |
| 5 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 6 | Кран шаровый под приварку Ду = 150мм | шт. | 2 |
| 7 | Кран шаровый под приварку Ду = 100мм | шт. | 2 |
| 8 | Фильтр сетчатый тонкой очистки Ду = 100мм | шт. | 2 |

Объект: ВЦКП АО «КазТрансОйл», расположенное   в г.Астана, ул.Габдуллина, 2

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы АСРТ (автоматическая система регулирования температуры) |
| 1 | Регулятор перепада давления | шт. | 1 |
| 2 | Регулятор давления | шт. | 1 |
| 3 | Регулятор температуры прямого действия | шт. | 1 |
| 4 | Регулятор температуры с электроприводом | шт. | 1 |
| 5 | Регулирующий клапан с электроприводом | шт. | 1 |
| 6 | Электронный регулятор ECL Comfort 200 | шт. | 1 |
| 7 | Электронный регулятор ECL Comfort 300 | шт. | 1 |
| 8 | Циркуляционный насос (группа) | шт. | 1 |
| 9 | Насосная станция хозпитьевого водоснабжения | шт. | 1 |
| 10 | Насосная станция горячего водоснабжения | шт. | 1 |
| 11 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1 |
| 12 | Насосная станция подпитки | шт. | 1 |
| 13 | Электропривод | шт. | 1 |
| 14 | Регулятор давления «после себя» | шт. | 1 |
| 15 | Электронно-погодный компенсатор | шт. | 1 |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха | шт. | 2 |
| 17 | Датчик температуры поверхностный | шт. | 2 |
| 18 | Клапан предохранительный | шт. | 1 |
| 19 | Седельный регулирующий клапан | шт. | 1 |
| 20 | Редукционный электропривод | шт. | 2 |
| УСПД (устройство сбора и передачи данных) |
| 1 | Мобильная связь Wireless СОМ | шт. | 1 |
| 2 | Антена | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф управления | шт. | 1 |
| СТУ (система теплового учета) |
| 1 | Тепловычислитель типа ВКТ-7 | шт. | 1 |
| 2 | Элемент питания тепловычислителя | шт. | 2 |
| 3 | Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду = 32 | шт. | 2 |
| 4 | Блок питания | шт. | 2 |
| 5 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 6 | Кран шаровый под приварку Ду = 50мм | шт. | 4 |
| 7 | Фильтр сетчатый тонкой очистки Ду = 50мм | шт. | 2 |

Регламент Услуг.

Услуга сервисного обслуживания АСРТ (автоматической системы регулирования температуры) предоставляется в течение года и включает в себя:

- ежемесячный осмотр и корректность программного обеспечения элементов;

- проверка работоспособности элементов;

- устранение неисправностей элементов, не требующих замены комплектующих или дорогостоящего ремонта в течение 5-ти рабочих дней после получения письменной заявки от «Заказчика»;

- проведение Госповерительных работ оборудования в органах Госстандарта;

- монтаж, демонтаж, пусконаладочные работы для проведения Госповерительных работ;

- корректировка и изменение согласованных с Энергоснабжающей организацией режимов теплопотребления внутреннего контура объекта врасчетно-договорном объеме, при соблюдении Энергоснабжающей организацией утвержденного температурного графика и гидравлического режима не более 2-х раз ежемесячно по письменной заявке «Заказчика».

Услуга сервисного обслуживания УСПД (устройство сбора и передачи данных) предоставляется в течение года и включает в себя:

- осуществление технического надзора за содержанием и организацией эксплуатации;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания УСПД в исправном состоянии

- регулярный (не реже двух раз в месяц) осмотр;

- устранение выявленных неисправностей;

- замена вышедших из строя элементов;

- ввод и поддержание программного обеспечения, осуществление пуско-наладочных работ.

Услуга сервисного обслуживания СТУ (системы теплового учета) предоставляется в течение года и включает в себя:

- осуществление технического надзора за содержанием и организацией эксплуатации узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания системы в исправном состоянии;

- регулярный (не реже 2-х раз в месяц) осмотр системы;

- устранение выявленных неисправностей;

- замена вышедших из строя элементов;

- осуществление текущего ремонта измерительных приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя по заявке «Заказчика» в срок не более 3-х дней в зимний период и 5-ти дней в остальное время года;

- ввод и поддержание программного обеспечения, проведение пуско-наладочных работ;

- просмотр параметров теплопотребления;

- выезд на объект для отключения (подключения) СТУ по вызову «Заказчика»;

- ежемесячное снятие и предоставление архивных данных с системы теплового учета а отдел сбыта АО «Астана Тепло Транзит»;

- предоставление «Заказчику» ежемесячных показаний приборов учета тепловой энергии на бумажном носителе;

- демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод программного обеспечения для проведения Госповерительных работ;

- проведение Госповерительных работ в органах Госстандарта;

- сдача системы теплового учета на коммерческий учет в АО «Астана Тепло Транзит» для подписания паспорта готовности к отопительному сезону;

- оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации системы теплового учета(проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.д.).

Требования, предъявляемые к потенциальному Поставщику

- Наличие организации в перечне предприятий АО «Астана-Теплотранзит», занимающихся установкой и  обслуживанием  систем теплового учета в г. Астана;

- Опыт работы по установке и обслуживанию узлов учета тепловой энергии и теплоносителя не менее пяти лет;

- Предоставление по первому требованию ежемесячных показаний с установленных систем теплового учета на бумажном носителе;

- Наличие программных обеспечений для скачивания, обработки и распечатки показаний с установленных систем теплового учета;

- Наличие программных обеспечений и пультов для их ввода в тепло вычислители;

- Подготовка и сдача на коммерческий учет в АО «Астана-Теплотранзит» установленной системы теплового учета;

- Наличие квалифицированного персонала по специальности КИПиА;

- Наличие  терминалов накопительных для тепло вычислителей типа ВКТ-7, multical, SA-94\2, ТС-07 для ежемесячного съема и предоставления в электронном виде показаний с установленных систем теплового учета в АО «Астана-Теплотранзит»;

- Наличие разрешения на проведение поверочных работ элементов систем теплового учет..