**Услуги по техническому обслуживанию\***

**системы ограничения контроля доступа**

**г. Атырау, ул. Гумарова, 94 , блок Б**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, описание и виды услуг** | **Периодичность** |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и.т.п. Контроль рабочего положения включателей и переключателей, исправности и световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе). Контроль основного источника питания. Проверка работоспособности составных частей. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежемесячно |
| 2 | Обслуживание специалистами оборудования. | В случае устного обращения прибытие на объект в течение часа |
| 3 | Ремонт оборудования на месте, в случае неисправности. | По мере необходимости |
| 4 | Ремонт на базе (демонтаж, вывоз), в случае сложного ремонта. | По мере необходимости |
| 5 | Замена расходных материалов, заменяемых элементов системы. | По мере необходимости |
| 6 | Замена вышедших из строя запасных частей. | В случае если сумма не превышает 10-15% от ежемесячной выставляемой суммы, ремонт оборудования за счет исполнителя |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование оборудования** | **Наименование услуг** | **Кол-во** |
| **Административное здание г.Атырау, ул.Гумарова 94, блок «Б»** | | | |
| 1 | Сервисное обслуживание автоматического шлагбаума | 1. смазка рабочих поверхностей;  2. проверка состояния работоспособности оборудования; 3. чистка оборудования от грязевых отложений и пыли; 4. настройка, регулировка и колибровка режима работы (в случае необходимости) | 1 |

*\*услуги оказываются ежемесячно*

**Директор департамента**

**регионального развития** **М.Занкоев**