Техническая спецификация

Услуги проведения технического аудита автоматизированной системы мониторинга установленного на объекте «Изумрудный квартал. Блок Б», расположенного по адресу г. Астана, ул. Кунаева,8

# Описание услуги: Проведение технического аудита автоматизированной системы мониторинга (далее – АСМ) установленного на объекте «Изумрудный квартал. Блок Б» (далее – Объект) на предмет работоспособности согласно исходных данных* и требований СНиП РК 3.02-05.2010 «Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений» и предоставление письменного отчета в установленные сроки.

# Исходные данные:

# - Акт приемочной комиссии;

# - Альбом 84-2-АСМ;

# - АСМ. Кабельный журнал.

# 1. Содержание услуги:

# 1.1 Проверка технической, эксплуатационной и исполнительной документации на соответствие системе АСМ Заказчика;

1.2 Проверка правильности монтажа, работоспособности оборудования в штатном и автономном режиме;

1.3. Проверка работоспособности программного обеспечения АСМ;

1.4 Проверка работоспособности измерительных датчиков, снятие показаний, соответствие параметрам АСМ;

1.5 Проверка электроснабжения и кабельных сетей АСМ;

1.6 Проверка работы всей системы путем привязки измерительных датчиков АСМ к геодезической сети Республики Казахстан, выявленные отклонения, причины;

1.7 Предоставление отчета по результатам технического аудита, содержащего:

- Акт технического освидетельствования системы, включая дефектный акт;

- Перечень необходимых работ для устранения выявленных неполадок по гарантийному случаю.

1.8 Срок оказания услуги: с момента заключения договора по 31.12.2017 год, по заявке Заказчика в течении 15 рабочих дней.

2. Требования к потенциальному поставщику:

2.1 Заявка на участие в закупке потенциального поставщика должна содержать следующий перечень работников-специалистов потенциального поставщика, которые будут задействованы при  оказании закупаемых услуг, с указанием образования, стажа работы, видов оказываемых услуг, должности, с приложением нотариально заверенных копий документов (потенциальный поставщик обязан предоставить в составе заявки на участие в закупке информацию согласно таблице):

| № | Ф.И.О. | Должность | образование | Стаж работы | Оказываемые услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- инженер-аудитор - не менее 1 человека, образование высшее профильное, стаж работы не менее 3-х лет по специальности, наличие аттестата на проведение работ по АСМ;

- инженер-метролог - не менее 1 человека, образование высшее профильное, стаж работы по специальности не менее 2-х лет;

- специалист по обслуживанию и пуско-наладке АСМ - 2 человека, образование высшее и/или средне специальное техническое, имеющие сертификаты о прохождении обучения по обслуживанию и пуско-наладке аппаратно-измерительных систем мониторинга;

- специалист по работе с программным обеспечением АСМ - не менее             1 человека, образование высшее или средне специальное, наличие сертификата, подтверждающего обучение данного специалиста по работе с программным обеспечением.

В подтверждение квалификации специалистов потенциальный поставщик в составе заявки на участие в закупках должен предоставить электронные копии дипломов/ сертификатов/ свидетельств и т.д., а в подтверждение опыта работы – электронные копии выписки из трудовых книжек или электронные копии трудовых договоров на каждого специалиста.

2.2 Потенциальный поставщик должен обладать необходимым оборудованием для оказания услуги (указать оборудование).

*исходные данные можно получить в департаменте организации закупок

тел. 974620